Паспорт

санітарно-технічного стану

комунального дошкільного навчального закладу

«Вовчанський  ясла-садок №1»

м. Вовчанськ

І. Загальні дані

Комунальний  дошкільний навчальний заклад

«Вовчанський ясла-садок №1»

Харківська обл.,

м. Вовчанськ,

вул, Пролетарське поле, буд. №11

| № | Основні показники | За проектом | Фактично |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість споруд та будівель | 2 | 3 |
| 2. | Загальна площа основних приміщень всього у т ч.: | 1933 м 2 | 1930м 2 |
| 3. | Площа групових приміщень до 3 років | 446,4 м 2 | 250,6 м 2 |
| 4. | 3 роки і старше | 994,1 м 2 | 1066,5 м 2 |
| 5. | Спортивний майданчик | 250 м 2 | 250м 2 |
| 6. | Групові майданчики | 1300 м 2 | 1300 м 2 |
| 7. | Тіньові навіси | 480м² | -- |
| 8. | Господарський майданчик | 250м2 | 250 м 2 |
| 9. | Майданчики дорожнього руху | - | - |
| 10. | Пожежної безпеки | - | - |
| 11 | Відкритий басейн | - | - |
| 12. | Гараж | - | 90,85 м 2 |
| 13. | Овочесховище (підвал) | 38 м² | 38 м 2 |
| 14. | Підсобні приміщення | - | 72 м 2 |
| 15 | Число місць | 280 | 190 |
| 16 | Контингент дітей, всього | 280 | 102 |

ІІ. Стан інженерно — технічних комунікацій та системи захисту споруд.

| № | Назва системи | Характеристика системи | Наслідки перевірки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система опалення | Центральне водяне від міської тепломережі | В робочому стані |
| 2. | Водопостачання | Централізоване господарсько-питне від комунального водогону | В робочому стані |
| 3. | Вентиляція | Природна, на харчоблоці — механічна згідно проекту | В робочому стані |
| 4. | Очистка | Місцева каналізація на вигріб (2 вигрібних ями) з вивозом на міські очисні споруди згідно угоди з відділом благоустрою Вовчанської міської ради №78/о-ж від 27.01.09р.; вивізна система твердих відходів на міське сміттєзвалище спецавтотранспортом за угодою з відділом благоустрою Вовчанської міської ради №77/о від 27.01.09р. | В робочому стані |
| 5. | Газопостачання | Відсутнє | - |
| 6. | Електрозахисту | Заземлення, електрощитові, занулення | В робочому стані |
| 7. | Пожежного захисту | Блискавковідвід, вогнегасники | В робочому стані |

ІІІ. Склад та характеристика основних параметрів санітарно-технічного стану.

| Назва приміщення | Кількість | Площа, м2 | Об’єм, м3 | Кількість місць |  | Освітлення |  |  |  | Вентиляція |  |  |  | Температура °С |  | Відсоток вологості % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Природне, світловий коефіціент (с/ск) |  | Штучне, освітлення ЛК (ВТ) |  | Природна, площа фрамуг, кватирок |  | Механічна, повітряна-обмін м3/год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф |
| Приміщення груп: 1 корпус, 1 поверх Група №4 (дошкільна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальна | 1 | 13,8 | 41,4 | 20 | 20 | 1:6 | 1:6 | 36 | 36 | 0.3 | 0.3 |  |  | +20 | +21 | 40-55 | 47 |
| Групова | 1 | 48,6 | 145,8 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 18 | 1.0 | 1.2 |  |  | +20 | +22 | 40-55 | 51 |
| Спальня | 1 | 48,2 | 144,6 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 36 | 36 | 1.0 | 1.5 |  |  | +18 | +21 | 40-55 | 43 |
| Туалетна кімната | 1 | 5,1 | 15,3 | 20 | 20 | 1:6 | 1:6 | 36 | 36 | 0.1 | 0.3 |  |  | +19 | +20 | 40-55 | 53 |
| Умивальна | 1 | 8,1 | 24,3 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 36 | 36 | 0.2 | 0.3 |  |  | +20 | +20 | 40-55 | 55 |
| Всього: |  | 123,8 | 371,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Група №5(ясельна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальна | 1 | 13,7 | 41,1 | 15 | 15 | 1:6 | 1:6 | 15-18 | 13 | 0.3 | 0.7 |  |  | +21 | +22 | 40-55 | 47 |
| Групова | 1 | 49,4 | 148,2 | 15 | 15 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,1 | 1.0 | 1.6 |  |  | +21 | +21 | 40-55 | 51 |
| Спальня | 1 | 49,5 | 148,5 | 15 | 15 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,7 | 1.0 | 1.6 |  |  | +20 | +21 | 40-55 | 43 |
| Туалетна кімната | 1 | 5,1 | 15,3 | 15 | 15 | 1:6 | 1:6 | 30-36 | 30,8 | 0.1 | 0.7 |  |  | +21 | +22 | 40-55 | 53 |
| Умивальна | 1 | 7,2 | 21,6 | 15 | 15 | 1:5 | 1:5 | 30-36 | 33 | 0.1 | 0.7 |  |  | +21 | +21 | 40-55 | 55 |
| Всього: |  | 124,9 | 374,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 корпус, 2 поверх Група №6 ( дошкільна, не функціонує) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальна | 1 | 14 | 42 | 20 | 20 | 1:6 | 1:6 | 15-18 | 13 | 0.3 | 0.3 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Групова | 1 | 49,1 | 147,3 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,1 | 1.0 | 1.2 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Спальня | 1 | 48,4 | 145,2 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,7 | 1.0 | 1.5 |  |  | +18 |  | 40-55 |  |
| Туалетна кімната | 1 | 5,0 | 15 | 20 | 20 | 1:6 | 1:6 | 30-36 | 30,8 | 0.1 | 0.3 |  |  | +19 |  | 40-55 |  |
| Умивальна | 1 | 7,3 | 21,9 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 30-36 | 33 | 0.1 | 0.3 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Всього: |  | 123,8 | 371,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Група №7 ( дошкільна, не функціонує) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальна | 1 | 13,8 | 41,4 | 20 | 20 | 1:6 | 1:6 | 15-18 | 13 | 0.3 | 0.3 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Групова | 1 | 48,8 | 146,4 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,1 | 1.0 | 1.2 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Спальня | 1 | 49,1 | 147,3 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,7 | 1.0 | 1.5 |  |  | +18 |  | 40-55 |  |
| Туалетна кімната | 1 | 5.0 | 33 | 20 | 20 | 1:6 | 1:6 | 30-36 | 30,8 | 0.1 | 0.3 |  |  | +19 |  | 40-55 |  |
| Умивальна | 1 | 7,2 | 9,6 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 30-36 | 33 | 0.1 | 0.3 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Всього: |  | 123,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 корпус, 1 поверх Група №1 (ясельна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальна | 1 | 13,3 | 39.9 | 15 | 15 | 1:6 | 1:6 | 15-18 | 17,7 | 0.3 | 0.7 |  |  | +21 | +21 | 40-55 | 46 |
| Групова | 1 | 49,8 | 149,4 | 15 | 15 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,6 | 1.0 | 1.6 |  |  | +21 | +21 | 40-55 | 50 |
| Спальня | 1 | 49,4 | 148,2 | 15 | 15 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 18 | 1.0 | 1.6 |  |  | +20 | +20 | 40-55 | 42 |
| Туалетна кімната | 1 | 5,0 | 15 | 15 | 15 | 1:6 | 1:6 | 30-36 | 29,0 | 0.1 | 0.7 |  |  | +21 | +21 | 40-55 | 51 |
| Умивальна | 1 | 8,2 | 24,6 | 15 | 15 | 1:5 | 1:5 | 30-36 | 33 | 0.2 | 0.7 |  |  | +21 | +21 | 40-55 | 55 |
| Всього: |  | 125,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 корпус, 2 поверх Група №2 (дошкільна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальна | 1 | 13.3 | 42.6 | 20 | 20 | 1:6 | 1:6 | 15-18 | 17,7 | 0.3 | 0.3 |  |  | +20 | +21 | 40-55 | 46 |
| Групова | 1 | 49.2 | 157.4 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,6 | 1.0 | 1.5 |  |  | +20 | +21 | 40-55 | 50 |
| Спальня | 1 | 50.4 | 161.3 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 18 | 1.0 | 1.2 |  |  | +18 | +19 | 40-55 | 42 |
| Туалетна кімната | 1 | 5.0 | 16 | 20 | 20 | 1:6 | 1:6 | 30-36 | 29,0 | 0.1 | 0.3 |  |  | +19 | +20 | 40-55 | 51 |
| Умивальна | 1 | 7.6 | 24.3 | 20 | 20 | 1:5 | 1:5 | 30-36 | 33 | 0.2 | 0.3 |  |  | +20 | +20 | 40-55 | 55 |
| Всього: |  | 125.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Група №3 (дошкільна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальна | 1 | 13.6 | 43.5 | 20 | 17 | 1:6 | 1:6 | 15-18 | 17,7 | 0.3 | 0.3 |  |  | +20 | +21 | 40-55 | 46 |
| Групова | 1 | 48.9 | 156.5 | 20 | 17 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,6 | 1.0 | 1.2 |  |  | +20 | +21 | 40-55 | 50 |
| Спальня | 1 | 48.6 | 155.5 | 20 | 17 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 18 | 1.0 | 1.5 |  |  | +18 | +19 | 40-55 | 42 |
| Туалетна кімната | 1 | 4.8 | 15.4 | 20 | 17 | 1:6 | 1:6 | 30-36 | 29,0 | 0.1 | 0.3 |  |  | +19 | +20 | 40-55 | 51 |
| Умивальна | 1 | 7.2 | 23 | 20 | 17 | 1:5 | 1:5 | 30-36 | 33 | 0.1 | 0.3 |  |  | +20 | +20 | 40-55 | 55 |
| Всього: |  | 123.1 | 393.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 корпус, 1 поверх Група №8( дошкільна, не функціонує) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальна | 1 | 13.7 | 41.1 | 20 | 17 | 1:6 | 1:6 | 15-18 | 17,7 | 0.3 | 0.3 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Групова | 1 | 49.4 | 148.2 | 20 | 17 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,6 | 1.0 | 1.2 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Спальня | 1 | 33.9 | 101.7 | 20 | 17 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 18 | 0.7 | 1.1 |  |  | +18 |  | 40-55 |  |
| Туалетна кімната | 1 | 12.8 | 38.4 | 20 | 17 | 1:6 | 1:6 | 30-36 | 29,0 | 0.3 | 0.3 |  |  | +19 |  | 40-55 |  |
| Коридор | 1 | 4.1 | 12.3 | 20 | 17 | 1:5 | 1:5 | 30-36 | 30,0 | 0.1 | - |  |  | +20 |  |  |  |
| Всього: |  | 114,3 | 342.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Група №9 (дошкільна, не функціонує) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальна | 1 | 13.6 | 40.8 | 20 | 16 | 1:5 | 1:6 | 15-18 | 17,7 | 0.3 | 0.3 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Групова | 1 | 48.9 | 146.7 | 20 | 16 | 1:4 | 1:5 | 15-18 | 17,6 | 1.0 | 1.2 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Спальня | 1 | 34.7 | 104.1 | 20 | 16 | 1:4 | 1:5 | 15-18 | 18 | 0.7 | 1.1 |  |  | +18 |  | 40-55 |  |
| Туалетна кімната | 1 | 12.6 | 37.8 | 20 | 16 | 1:4 | 1:6 | 30-36 | 29,0 | 0.3 | 0.3 |  |  | +19 |  | 40-55 |  |
| Коридор | 1 | 3.9 | 11.7 | 20 | 16 | 1:4 | 1:4 | 30-36 | 33 | 0.1 | - |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Всього: |  | 113.7 | 341.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 корпус, 2 поверх Група №10 (дошкільна, не функціонує) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальна | 1 | 13.7 | 43.2 | 20 | 15 | 1:6 | 1:6 | 15-18 | 17,7 | 0.3 | 0.3 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Групова | 1 | 48.6 | 153.1 | 20 | 15 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,6 | 1.0 | 1.2 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Спальня | 1 | 33.9 | 106.8 | 20 | 15 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 18 | 0.7 | 1.1 |  |  | +18 |  | 40-55 |  |
| Туалетна кімната | 1 | 12.8 | 40.3 | 20 | 15 | 1:6 | 1:6 | 30-36 | 29,0 | 0.3 | 0.3 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Всього: |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Група №11( дошкільна, не функціонує) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальна | 1 | 13.5 | 42.5 | 20 | 15 | 1:6 | 1:6 | 15-18 | 17,7 | 0.3 | 0.3 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Групова | 1 | 49.0 | 154.4 | 20 | 15 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 17,6 | 1.0 | 1.2 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Спальня | 1 | 34.3 | 108.0 | 20 | 15 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 18 | 0.7 | 1.1 |  |  | +18 |  | 40-55 |  |
| Туалетна кімната | 1 | 12.6 | 39.7 | 20 | 15 | 1:6 | 1:6 | 30-36 | 29,0 | 0.3 | 0.3 |  |  | +20 |  | 40-55 |  |
| Всього: |  | 109.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по ясельних групах |  | 250.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по дошкільних групах |  | 1066.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа приміщень для дітей ясельного і дошкільного віку |  | 1317.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музична зала | 1 | 63.4 | 202.9 |  |  | 1:5 | 1:5 |  |  | 1.3 | 1.6 |  |  | 18 | 18 | 40-55 | 49 |
| Світлиця | 1 | 10.1 | 32.3 |  |  | 1:5 | 1:5 |  |  | 0,2 | 0,3 |  |  | 18 | 18 | 40-55 | 47 |
| Методичний кабінет | 1 | 10.1 | 32.3 |  |  | 1:5 | 1:5 |  |  | 0,2 | 0,3 |  |  | 18 | 18 | 40-55 | 47 |
| Всього: |  | 83.6 | 250.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медичні приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Медична кімната | 1 | 9.6 | 28.8 |  |  | 1:5 | 1:5 |  |  | 0,2 | 0,3 |  |  | 21 | 21 | 40-55 | 49 |
| 2. Ізолятор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приймальня | 1 | 4.9 | 14.7 | 2 | 2 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 16,6 | 0,1 | 0,1 |  |  | +21 | +21 | 40-55 | 45 |
| Палати | 1 | 9.7 | 29.1 | 2 | 2 | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 14,5 | 0,2 | 0,3 |  |  | +21 | +21 | 40-55 | 45 |
| Всього |  | 24.2 | 72.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративно-господарські приміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабінет завідувача | 1 | 11.7 | 37.44 |  |  | 1:5 | 1:5 | 30-36 | 31,6 | 0,2 | 0,3 |  |  | 18 | 18 | 40-55 | 45 |
| Харчоблок | 1 | 45 | 135,0 |  |  | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 15,6 | Механічна згідно проекту +15 |  |  |  |  | +15 | 40-55 | 54 |
| Кабінет музичного керівника | 1 | 10.8 | 34.6 |  |  | 1:5 | 1:5 | 30-36 | 34 | 0,2 | 0,3 |  |  | +18 | +18 | 40-55 | 40 |
| Комора для сухих продуктів | 1 | 13.2 | 39.6 |  |  | - | - | 15-18 | 16,5 | Механічна згідно проекту +14 |  |  |  |  | +14 | 40-55 | 40 |
| Туалет персоналу | 1 | 2.0 | 6.0 |  |  | - | - | 30-36 | 37 |  |  |  |  | +16 | +16 | 40-55 | 47 |
| Комора для зберігання господарчих товарів | 1 | 48.3 | 144.9 |  |  | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 15,6 | +14 |  |  |  |  | +14 | 40-55 | 40 |
| Пральня | 1 | 61.4 | 184.2 |  |  | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 16,5 | 1.2 1.2 +18 |  |  |  |  | +18 | 40-55 | 50 |
| Кімната сторожів | 1 | 7.4 | 22.2 |  |  | 1:5 | 1:5 | 15-18 | 16,5 | 0,1 0.3 +18 |  |  |  |  | +18 | 40-55 | 45 |
| Коридори, тамбури |  | 232.8 | 698.4 |  |  | 1:5 | 1:5 | 30-36 | 30,2 | 4.7 | 6.2 |  |  | +15 | +15 | 40-45 | 43 |
| Підсобні приміщення |  | 72.5 | 217.5 |  |  | 1:5 | 1:5 | 30-36 | 36 | 1.45 | 1.0 |  |  | +15 | +15 | 40-55 | 45 |
| Всього |  | 505.1 | 1515.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього площа основних приміщень |  | 1930 | 5790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ІV. Технічний стан і міри експлуатації обладнання.

| Назва обладнання | Кількість | Забезпеченість, технічний стан, міри безпеки |
| --- | --- | --- |
| Меблі групових кімнат |  |  |
| Група А | На 8 дітей | - |
| Група Б | На 20 дітей | Меблями дошкільний заклад забезпечений достатньо Потреба в заміні старих стільців дитячих групи Г (30шт.), групи В ( 20шт.), групи Б (15шт.),в заміні столів групи Г (10шт.), групи Д (10шт.), групи Б (5шт), групи В (6шт.). |
| Група В | На 40 дітей |  |
| Група Г | На 58 дітей |  |
| Група Д | На 20 дітей |  |
| Технічні засоби навчання |  |  |
| Телевізор | 1 | Технічний стан задовільний |
| DVD | 1 |  |
| Музичний центр | 1 |  |
| Комп’ютер | 2 |  |
| Обладнання харчоблоку |  |  |
| Електроплити | 1 | В робочому стані |
| Електросковорода | 1 |  |
| Електром’ясорубка | 1 |  |
| Електроводонагрівач | 1 ( на 100 л) |  |
| Духова шафа | 1 |  |
| Холодильник | 1 (побутовий,2-х камерний) |  |
| Обладнання пральні |  |  |
| Пральні машини | 2 (автомат) | В робочому стані |
| Центрофуга | 1 |  |
| Електроводонагрівачі | 1 ( на 80 л) |  |
| Праски | 3 |  |
| Обладнання груп |  |  |
| Електроводонагрівачі | 10 (50л—7шт, 15л—1шт, 10л—1шт, 100л-1шт) |  |
| Праски | 5 |  |
| Обладнання комори для продуктів |  |  |
| Морозильна камера | 1 | В робочому стані |
| Холодильник | 2 (побутові, 2-х камерні) | В робочому стані |

V Забезпечення допоміжними побутовими приміщеннями.

| Назва приміщення | Одиниця вимірювання | Норма | Фактично |
| --- | --- | --- | --- |
| Душева кімната для працівників харчоблоку і пральні |  |  | 1 |

VІ. Забезпеченість засобами індивідуального захисту і первинними засобами пожежогасіння.

| Назва засобів | Одиниця виміру | Норма | Фактично |
| --- | --- | --- | --- |
| Засоби електрозахисту |  |  |  |
| Електрощитові | шт | 5 | 5 |
| Гумові килимки | шт | 10 | 10 |
| Заземлення |  |  | + |
| Первинні засоби пожежогасіння |  |  |  |
| Вогнегасники | шт | 52 | 26 |
| Пожежні щити | шт | 1 | 1 |
| Ящик з піском | шт | 1 | 1 |
| Пожежний резервуар | шт | 1 | 1 |

Медико - санітарне обслуговування.

| Наявність лікаря, медичної сестри | 1,0 ставки старшої медичної сестри, |
| --- | --- |
| Наявність медичного кабінету | Обладнаний |
| Ким і де проводяться медичні огляди: | Лікарями — фахівцями районної лікарні, дитячої консультації в ДНЗ |
| Терміни проведення | Щорічно |
| Які лікарі-спеціалісти проводять огляди | Педіатр, хірург, травматолог, психіатр, окуліст, лор, стоматолог, нервопатолог. |
| Скільки дітей охоплено поглибленим медичним оглядом | 102 |
| Проведення профілактичних щеплень | Згідно календарю профілактичних щеплень. |
| Наявність спеціальних груп, кількість дітей в них | Відсутні |
| Наявність санаторних груп, кількість дітей в них | Відсутні |

VІІІ. Висновки, рекомендації.

Комунальний дошкільний навчальний заклад «Вовчанський ясла/садок №1»____________________________________________________________  :__________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Головний державний санітарний лікар

Вовчанського району Харківської області ________________________________Є.Ю. Фадєєва

28.02.2009 рік